湖 南 科 技 学 院

招

标

文

件

采购项目：湖南科技学院老旧生活区水表分户改造

项目编号: XKY-CG2021011

采购形式：公开招标

采 购 人：湖南科技学院

委托代理机构：湖南科技学院采购中心

二○二一年六月

第一章 招标公告

受湖南科技学院的委托，湖南科技学院采购中心组织对湖南科技学院湖南科技学院老旧生活区水表分户改造项目的采购，现将采购事项公告如下：

一、项目概况

1.招标项目：湖南科技学院湖南科技学院老旧生活区水表分户改造项目

2.项目编号：XKY-CG2021011

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：605463元

5.工期：45天

6.采购内容：详见招标文件第三章。

二、投标人的资格要求

1.投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.采购项目的特定资格条件：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6.本次招标不接受联合体投标 。

三、获取公开招标文件的时间、地点及方式

符合条件的投标人请在递交投标文件截止之日前，在湖南科技学院官方网站（http://cgzx.huse.cn/cggg/）采购公告栏进行网上下载招标文件。通过网络下载，其招标文件与备案的书面招标文件具有同等法律效力。

四、投标保证金：

1.投标保证金金额：人民币壹万贰仟元整（12000.00元） 。

2.投标保证金的形式：以转账方式提交投标保证金（详见招标须知）。

五、递交响应文件的截止时间和地点：

1.投标文件递交截止时间及开标时间：2021年6月24日 15：00

2.投标文件递交及开标地点：湖南科技学院院行政办公楼303评标室。

3.投标时投标方须带齐证照、授权书、投标书等相关资料。

4.逾期送达或者不按招标文件要求密封或者不按招标文件的要求提供投标保证金的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、联系方式：

采购人：湖南科技学院

联系人：周老师 联系电话：0746-6382535

采购代理机构：湖南科技学院采购中心

联系人：邓老师 联系电话：0746-6388315

七、采购监督管理部门：

湖南科技学院纪检监察处   监督电话：0746-6381404

第二章 招标须知

一、招标项目：湖南科技学院老旧生活区水表分户改造项目

二、项目编号：XKY-CG2021011

三、工期：45天。

四、投标保证金：人民币 12000 元整，

五、评标方式：本项目评标办法采用综合评标价法。

六、采购内容：湖南科技学院内1395套水表整套拆除、重新安装1395套智能水表及阀门更换，详见本文件第三章。

七、招标控制价：陆拾万零伍仟肆佰陆拾叁元整（¥：605463.00）。投标人投标总价不得超过招标人发布招标控制价，即投标总价不能超过招标控制价；投标人须提供带报价的工程量清单，投标总价超过的为废标。

八、投标报价要求：

该工程按《湖南省消耗量标准》（基价表[2020]）套价，其中：

（1）主要材料按《永州建设造价》施工同期发布的材料预算价格进行调差。

（2）暂列金额：见工程量清单，按实结算。

（3）管理费最高按3.216%计取，利润结算最高按2%计取，其他管理费最高按2%计取。

九、结算标准、工期、付款程序及安全要求、验收标准及售后服务、双方的权利与义务、违约责任、合同解除、争议的解决方式及其他要求详见合同相关条款。

十、投标保证金缴纳及退还方式

（一）缴纳方式

1.投标保证金金额：人民币12000元。

2.缴纳投标保证金的形式:各投标人以转账方式交纳至以下账号

名称：湖南科技学院,纳税人识别号：12430000447744663G

开户银行：农业银行永州零陵支行

银行账号：1870 1901 0400 11943

3.截止时间：投标截止时间前（含），以银行到账为准，在开标时予以查验。

4.退还时仍以转账方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金，不计利息。

5.投标人在转账汇款时须注明所投项目名称：湖南科技学院老旧生活区水表分户改造项目投标保证金，并告知银行应录入项目名称。因填写错误或未填写或银行录入信息错误或银行未录入信息，其可能造成的损失由投标人自行负责。付款单位名称必须与投标人名称相一致（分支机构提交无效）。

6.投标人应在投标时提交投标保证金的银行回执单。

（二）退还方式：

1.中标人的投标保证金在采购人与中标人签订合同之日起5个工作日内退还其投标保证金。

2.未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）投标人在投标截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签定合同的，或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）招标文件规定的其他情形。

4.投标人的投标保证金统一由采购人或采购代理机构按以上程序办理退还手续。投标人应在投标文件中提交投标单位的户名、开户银行、银行账号（与缴纳投标保证金的单位户名、开户银行及银行帐号一致），见下表：

| 投标人名称 | 开户银行 | 银行账号 | 投标保证金金额 |
| --- | --- | --- | --- |

十一、履约保证金：中标金额的4%，签定采购合同前中标人向采购人交纳，项目完工后，经采购人验收合格，履约保证金不计息一次性退还。

十二、特别要求：

1.本项目采购活动结束后，需在湖南省政府采购电子卖场完成采购流程，即：采购人按中标金额在电子卖场对中标供应商发起直购。

2.中标供应商在本项目中标公告发布15日内，必须完成入驻湖南省政府采购电子卖场事宜，并将本项目采购的工程（商品类目）上架至电子卖场，商品上架后方能签订合同。超过15日未按要求入驻电子卖场的视为自动放弃中标资格。

3.结算流程：采购人在湖南省电子卖场按本次中标金额对中标供应商发起直购，在完成电子卖场采购流程后，方可履行报账程序。

十三、响应文件的组成：

1.投标函

2.报价一览表（须提供带工程量清单的报价）

3.供应商的资格证明资料

4.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

5.参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

6.缴纳投标保证金证明材料（银行回执单）

7.招标文件要求提供的相关材料及供应商认为需提供的其它资料。

8.投标文件一正二副（须密封），招标文件封面注明正副本，写明投标人单位名称并加盖投标人单位公章。

第三章 采购需求

第一节   采购要求及内容

一、总体要求

根据国家相关政策和技术导则要求，充分结合湖南科技学院家属区水表安装现场情况和管理特性。实现分户计量，分户收费，智能远程关合闸。实现对湖南科技学院桂园家属区用水的收费管理，实现用水的实时监测、余额不足提醒，移动端充值等，加强对家属区用水的统一管理。为教职工提供便捷的充值服务。同时便于学校进行正常的缴费管理、统计、分析、结算、对账等。

二、采购内容

1、综合能源监管平台系统软件及货物：系统软件，主要包含：收费系统软件；硬件设备，包含：湖南科技学院内1395套水表整套拆除、重新安装1395套智能水表及阀门更换。详细设备及辅材见附件（工程量清单）。

2、安装与调试服务：承建方应提供包含设备清单内所有内容的发运、安装、调试、验收(按实际数量结算)及培训等工作。

3、运行与维护服务:

（1）项目交付后，承建方应提供6年的专业技术人员的服务。服务内容包括但不限于：操作及使用人员培训、设备设施的维护维修培训、系统软件升级及数据备份培训。6年后招标方每年支付平台使用费（投标要明确金额）。

（2）水表等硬件设备提供6年免费更换，项目交付后现场维修更换的人工由招标方水电维修人员进行。

## 3、工程量清单：见附件

第二节   工程相关标准

需遵守《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》等相关设计建设依据外，要求方案紧密结合湖南科技学院家属区能源管理现状和信息化建设现状，并满足业主的总体要求。设备安装和系统实施达到合格标准，确保数据准确及时上传，系统稳定运行，并通过业主验收；平台系统软件具有较强的扩展性，具有扩展开发的接口，为用户自行完善功能提供接口。

CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》

CJ/T 224--2012 《电子远传水表》

JG/T 162-2009《住宅远传抄表系统》

GB/T 15464—95《仪器仪表包装通用技术条件》

JB/T 9329—99《仪器仪表运输、运输储存基本环境条件及试验方法》

GB/T 778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》

JJG 162--2009《冷水水表检定规程》

JB/T 8480—96《湿式水表用钢化玻璃》

CJ 266--2008《饮用水冷水水表安全规则》

GB/T 778-2018《饮用冷水水表和热水水表》

1、统一性

1.1项目建设符合校方智慧校园建设的统一规划；

1.2分类能源的监测、管理、分析、发布及身份认证等在统一的系统平台上完成。

2、经济性、实用性、有效性

2.1突出系统整体优势，功能实用，易用好用的经济性原则；

2.2在满足系统需求的前提下，应尽可能选用性价比优的设备，以便节省投资；

3、开放性、标准化、可扩展性

3.1应用系统能与其他各厂商的硬件设备充分兼容，本系统也可以方便接入到第三方系统中去。

3.2预留和开放应当开放的端口。网络系统、数据库系统和通信枢纽采用标准数据接口，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力，支持用户后期改造和扩展。

3.3采用通用的标准协议。

4、稳定与可维护性

4.1可灵活设置系统管理硬件设备的配置、删减、扩充、端口设置、分组管理等，系统地管理软件平台，系统地管理并配置应用软件；

4.2系统部分功能考虑采用参数定义及生成方式以保证其具备普通适应性和灵活性；

4.3能提供各种监控报警机制，并进行分级设置管理。

第三节   系统软件功能参数要求

一、收费管理系统软件技术参数

| 序号 | 功能名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合看板 | 界面简洁美观，支持信息融合综合看板，至少包含缴费情况，用水情况，房间情况，异常报警等。 |
| 2 | 用能单位 | 支持图形化显示用能单位的相关情况； |
|  |  | 支持进行充值和退费操作； |
|  |  | 支持批量操作所有单位的入住和搬离等。 |
| 3 | 日常业务 办理 | 支持一站式业务办理，包括缴费、预存、退费、手工平账和搬离清算等； |
|  |  | 可对不同付费类型（预付费、后付费）用能进行缴费管理； |
|  |  | 支持自动代扣功能，账户中的预存金额可以进行用能费用的自动结算； |
|  |  | 支持搬离清算，可对搬离前所有账目的清算，包括账户余额、表具余额和未结账单，如有剩余，则进行退还，不足的部分需要补缴。 |
| 4 | 故障报警 | 支持充值失败、账期异常、余额不足、表具异常等报警提示； |
|  |  | 支持设备运行情况统计和当前在线率统计功能； |
|  |  | 支持每日设备健康度统计。 |
| 5 | 台账查询 | 支持用户在系统中进行交易查询、业务查询、用水查询和日志查询；交易查询包括交易流水、年账、月账和日账查询； |
|  |  | 支持财务对账和单位对账查询功能；用水查询包括用量汇总、用量数据和明细数据查询；日志查询包括历史数据、消息日志和换表日志查询。 |
| 6 | ★同账户 关联 | 支持一户多表和一户多种能耗统一接入，统一抄表和收费管理。 |
| 7 | ★结算收费接口 | 系统能够提供灵活的结算接口和第三方对接，包括但不限于银行支付、微信、支付宝等缴费方式系统支持自动计算用户费用、费用复核、用量退补、费用退补，同时也支持手动计算防止费用计算偏差系统支持用户费用查询、缴费记录查询。 |
| 8 | 统计分析 | 系统能提供缴费和用能的大数据统计和分析。 |
| 9 | 系统对接 | 提供数据接口，满足第三方接入功能。系统软件如果学校要求需和学校能源监管平台对接，供应商需要提供对接服务。 |

注1：带★项为必须满足项，如不满足，作废标处理。

注2：收费系统软件必须与学校财务收费系统对接。

## 二、物联网智能水表技术参数

1、技术标准

投标人所投水表应满足下述规范的要求：

	 CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》

	 CJ/T 224--2012 《电子远传水表》

	 JG/T 162-2009《住宅远传抄表系统》

	 GB/T 15464—95《仪器仪表包装通用技术条件》

	 JB/T 9329—99《仪器仪表运输、运输储存基本环境条件及试验方法》

	 GB/T 778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》

	 JJG 162--2009《冷水水表检定规程》

 	 JB/T 8480—96《湿式水表用钢化玻璃》

	 CJ 266--2008《饮用水冷水水表安全规则》

	 GB/T 778-2018《饮用冷水水表和热水水表》

2、计量性能要求

2.1 准确度等级：2级。

2.2 量程比Q3/Q1的比值：

基表选用旋翼式水表，Q3/Q1的比值R≥100。（提供《制造计量器具许可证》或《计量器具型式批准证书》或《计量器具型式评价报告》证明材料）

2.3 示值误差限：高区为±2%，低区为±5%。

2.4 水表温度等级：T30。

2.5 压力损失：不高于0.063MPa。

2.6 最大允许压力不低于1MPa。

3、材料和结构要求(需提供1只DN20口径样品)

★3.1 基表表壳为铜材质，具备远程开关阀门功能，阀体采用不锈钢球阀。

★3.2 表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染、无生物活性的材料。（提供省级或省级以上卫生防疫部门出具的卫生检测报告）

3.3 基表和采集装置

采用一体式结构设计，无外露附加可拆卸部件或采用机电分离结构设计，基表和采集装置可以完全物理分离，各自独立运行，方便安装，便于后期的维护。

★3.4 采用无磁计量，不受磁场干扰，保证了计量准确。（提供《计量器具型式评价报告》证明材料）

4、供电要求

★4.1 采用大容量锂电池（容量≥19000mAh）供电，电池可更换，且更换方便。

5、指示装置要求

5.1 度盘可保持长期清晰，保证水表首次检定可清晰、方便的读取字轮、指针数值；保证在人工抄表时可清晰的读取水表字轮数值。所增加的任何采样装置应均不影响水表数值读取。

6、电子装置要求

★6.1 防水等级：IP68。（提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门的检验报告）

6.2 电池使用寿命：在上报频次为1次/日时，保证使用6年以上。

★6.3 远传水表应能人工抄读，水表电子设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读到0.0001m3。

6.4 具备本地红外通讯接口，可通过手持设备对水表进行数据抄读和参数设置，红外通讯接口平时处于休眠状态，在对水表进行本地简便操作后可激活红外通讯接口。

6.5 水表本身可保存最近至少30天的日冻结数据，便于用户查询历史用户用水数据记录。

6.6 具备本地激活通讯功能，在非通讯窗口时间，通过对水表按键进行本地简便操作后可激活通讯功能，完成数据上报和接收。

6.7 具备状态自检功能，每次抄表不仅要抄回水量，同时提供自检状态数据，及时发现表具的不良工作状态。

6.8 掉电关阀功能，为了保证水表准确计量，在拔掉电池后，水表应关闭阀门，防止偷用水。

7、机电转换方式

7.1 采用无磁脉冲采样技术，需具备防磁干扰功能，在发生磁干扰时，应记录磁干扰事件并上报。

★7.2 采样单位最小到0.001m³。

8、通讯要求

8.1 传输方式：采用NB-IOT网络数据传输。

8.2 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送。

8.3 时间校对：数据周期上报时，可通过NB-IOT芯片进行校对。

第四节 其他要求

一、建设与验收标准

1、《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的实施意见》（住房和城乡建设部、财政部：建科[2007]245号）

2、《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第55号）

3、《关于推进高学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见》（建科[2008]90号）

4、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

5、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

6、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

7、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

8、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

9、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》（住房和城乡建设部、二〇〇九年二月）

10、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据上传XML格式文档》（住房和城乡建设部、二〇〇九年二月）

11、《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》

12、《高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则》

13、《高等学校校园设施节能运行管理办法》

14、《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》

15、《高等学校建筑能耗统计审计公示办法》

二、云平台系统集成、网络工程

水表设备安装、施工，湖南科技学院用能收费管理云平台及调试。

三、售后服务及其他要求

1、平台建设完成后提供免费的运行操作培训。

2、整体项目需提供6年免费更换和6年免费维护服务及以上。

3、软件平台系统提供终身系统升级。

4、质量保证期自系统整体验收合格后开始算起。

5、投标方在质量保证期内，系统出现故障影响正常运行的，7×24小时响应，4小时必须响应到场。同时承诺向招标方提供良好的长期保修、维护、服务和免费的技术支持。

6、投标方的售后服务应以招标方能够获得用能收费管理系统良好的使用效果和技术支持为目的，投标方应随投标书提交一份软、硬件售后服务和技术支持计划。应包括有：

（1）质保期内及质保期后系统故障多长时间内消除，费用支付形式。

（2）验收合格后系统需要改进计划。

（3）以后系统的升级形式、费用归属等。

（4）其它需要服务的项目。

7、具备完善的售后服务体系

投标人应提供全天24小时的维修服务响应。如设备在质保期内发生故障，投标人在接到招标人报修电话2小时内响应，故障必须在24小时内解决，达到正常使用条件。否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用全部由投标人承担；

投标人免费负责招标人运行管理人员（不低于3人）的培训工作，免费提供培训资料，使其能达到独立维护。

第四章 评标方法

一、评标方法

1、评分方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件的规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评标因素：价格、商务、服务以及相应的比重或者权值等。

3、权值的取值范围见下表

| 序 号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 50分 |
| 2 | 技术部分 | 35分 |
| 3 | 商务部分 | 15分 |

4、评分细则

报价采取总报价(投标总价中必须包括水电维修中的人员劳务费、材料费、成本、利润、包装、运输、装卸、损耗、保险、税金、安装费等承包期内的所有费用)

| 评审 因素 | 评分 内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 报价 得分 | 50分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50。 |
| 商 务 部 分 15分 | 企业硬件产品综合实力 | 4分 | 1、投标产品生产企业取得五星级售后服务体系认证的，计1分。 2、投标产品生产企业具备远程计量抄收系统软件的“软件著作权登记”（自主知识产权）的得1分。 3、投标人所投水表防尘、防水等级为IP68的（提供检验报告），计1分。 4、投标人所投水表生产企业具有全国质量检验稳定合格产品证书的，计1分。 以上需提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章，未按要求提供不计分。 |
|  | 质量管理认证 | 5分 | 投标人具有有效的标准化认证： - 具有质量管理体系认证ISO9001证书的，计1分。 - 具有环境管理体系ISO14001证书的，计1分。 3、具有职业健康和安全管理体系OHSAS18001证书的，计1分。 4、具有测量管理体系ISO10012证书的，计1分。 5、具有防静电体系认证证书的，计1分。 以上需提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章，未按要求提供不计分。 |
|  | 类似 业绩 | 3分 | 投标人提供2018年1月1日以来类似业绩的每个计1.5分，最高得分为3分（提供合同复印件）。 |
|  | 标书 装订 | 3分 | 投标文件装订、目录、页码等有瑕疵或缺漏项的，每一处扣0.5分，直至扣完。 |
| 技 术 部 分 35分 | 产品的技术性能指标 | 10分 | 项目投标所包含的材料（产品）的技术性能指标与招标文件提出的技术要求比较，完全满足招标文件要求的，满分为10分，根据偏差情况，缺漏项按负偏离处理，有一项不满足扣2分，扣完为止。技术要求中带“★”项为必须满足项，不满足做废标处理。 |
|  | 技术 服务 承诺 | 8分 | 1、保质期：投标人承诺水表及其他设备及配件的质保期在6年的计2分，每增加一年加1分，最高得5分。未承诺质保期或质保期不满6年的，不计分。 2、技术服务方案：根据投标人提供的对产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺综合评分。方案完整、可行性高计3分；每有一项遗漏缺失或可行性不高的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 主要材料样品评价 | 5分 | 投标人提供一套智能水表样品至评标现场，由评标委员会根据水表外观、材质、结构合理性、条形码等进行综合评审：样品完全符合招标文件中“物联网智能水表技术参数”的计5分，样品不满足招标文件要求的每缺失一项扣1分，扣完为止。（中标单位的样品将封样作为后期验收的依据） |
|  | 平台使用和系统软件升级及培训 | 12分 | 1、投标人承诺免除平台使用费和免费系统软件升级及培训6年的，得5分，每减小一年扣1分，扣完为止，每增加一年加1分，最高得7分。 2、能源管理系统需同时具备抄水表与电表的功能，该系统需具有“系统安全测评”报告（需提供证明材料）得1分。未提供的不得分。 3、制造商具有自主开发产品软件的能力，有软件研发团队(需提供证明材料)得1分。未提供的不得分。 4、制造商提供运营商的抄表成功率，成功率大于99.5%的得3分，大于99%同时小于99.5%的得2分，大于98%同时小于99%的得1分。（提供相关证明材料） |

第五章 合同范本

湖南科技学院老旧生活区水表分户改造项目合同

发包人：湖南科技学院                               （以下简称甲方）

承包人：                                           （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程内容

1、旧水表拆除、回收。

2、智能水表安装。

3、其他零星维修。

具体以工程量清单为准。

二、工程造价

该工程造价为人民币                （¥：          ）。最终结算金额以甲方审计处根据中标工程量清单、变更签证以及相关资料审定的工程造价为准。其中，若施工中发生增（减）工程，须由甲方有关部门按以下方式现场签证确认：中标工程量清单中已有相应清单子目录的，增（减）工程量按已有的清单子目录进行结算；中标工程量清单中没有相应清单子目录的，增（减）工程量按本合同第三条进行结算。

三、增（减）工程结算标准

根据本合同第二条之约定，中标工程量清单没有相应清单子目录调整总价的增（减）工程，该工程按以下标准结算：即按《湖南省消耗量标准》（基价表2020）进行结算，其中：

1、中标工程量清单中已有的材料单价、取费标准按中标工程量清单中的材料单价、取费标准进行调整。

2、中标工程量清单中没有的材料单价，由甲方组织相关部门在参考《永州建设造价》文件发布的材料价格的基础上，进行市场考察定价。

四、工程施工工期

1、该工程施工工期45天（2021年   月   日至2021年   月  日）。

2、乙方所提供的产品质量保修期为   年(人为损坏除外，保修期从工程验收合格之日起计算)，从工程竣工验收合格之日起计算。

五、履约保证金

签定合同前，乙方须向甲方交纳合同总价的4%，即        元，项目完工后，经甲方验收合格，履约保证金不计息一次性退还乙方。

六、工程结算付款程序

1、本工程不支付工程进度款。

2、乙方按要求完工并经自检合格后，向甲方提交验收申请报告，甲方应在7天内组织验收。

3、施工用水、电费由乙方负责。如乙方安装水、电表，水、电费按表收取；如未安装水、电表，按双方签字认可的工程结算审定造价的3‰收取。

4、工程竣工验收合格后，乙方一个月内提供完整的竣工结算资料，甲方接到资料后，送零陵区财政投资评审中心审核确定。最终结算金额以零陵区财政投资评审中心的审计结论为准。乙方按零陵区财政投资评审中心审定的工程结算金额开具合法有效的完税发票送甲方。甲方在收到乙方完税发票之日起第一年甲方支付至最终结算金额的50%，第二年甲方支付至最终结算金额的95%，留取5℅的质保金，质保期满无质量问题质保金不计息退还。

七、工程施工质量及安全要求

1、乙方按国家现行规范要求、安全文明施工，不能影响校园环境卫生。

2、材料的购进必须符合规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优。主材必须经现场抽样复检合格后方可施工。确保工艺质量、不得减少施工程序。

3、所有项目均应符合国家现行验收标准，工程质量达到合格。乙方必须严格按规范要求施工，不得马虎。因质量不符合要求的，造成返工的全部责任由乙方自行负责。

4、乙方在施工中应强化安全自身保护意识和施工安全管理，教育职工安全无小事，安全生产人人有责。乙方必须为施工人员购买意外伤害保险和工伤保险，严格按照有关安全规定和技术规程施工，施工中发生的一切质量、安全事故和经济损失均由乙方自负,甲方不负任何责任。

5、投标人应提供全天24小时的维修服务响应。如设备在质保期内发生故障，投标人在接到招标人报修电话2小时内响应，故障必须在24小时内解决，达到正常使用条件。否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用全部由投标人承担；

八、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务：

1、派出现场代表一名，负责管理、协调，及时解决施工过程中的有关事情及质量监督，不影响施工进度。

2、及时审核乙方提交的施工方案，协助处理施工上质量问题。

3、督促施工进度，检查施工合同的落实情况。

4、负责组织验收，竣工结算的审核。

5、督促乙方遵守甲方有关管理制度和规定。

6、对隐蔽工程、变更工程予以现场签证。

（二）乙方的权利与义务：

1、精心组织施工，做好施工现场的全面管理工作，确保文明施工。

2、严格按施工技术验收规范施工，确保工程质量。

3、负责编制施工方案，确保工程按期完工。

4、加强安全措施，搞好安全生产，对施工中发生的一切安全、质量事故负全部责任。

5、隐蔽工程隐蔽前必须经甲方验收合格签署《湖南科技学院基建工程现场签证单》后才能进行隐蔽施工，申请验收必须提前二天以书面形式通知甲方组织验收，如不通知甲方自行隐蔽，视为乙方没有进行该项目施工，工程量不予计量；如甲方接到申请验收书面通知后二天内不组织验收，乙方可自行隐蔽，工程量按实结算。

6、设计变更及现场签证必须按《湖南科技学院基建工程设计变更及现场签证管理办法》（湘科院党政办字〔2017〕22号）执行，对于未按此办法执行的，不予结算。

7、甲方只负责提供施工用水电指定接入地点，从接入点到施工现场的水管、水电表等相关设备由乙方负责。水电表必须经甲方水电中心认可。

8、工程竣工验收后，乙方必须提供一套完整的工程档案资料，经验收合格后才能进行工程结算。

9、工程竣工验收未移交使用之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生的损坏，乙方负责修复，并承担所有费用。

10、工程按时竣工后乙方应及时清理好卫生。

11、合同中涉及的文件及表格，乙方自行到湖南科技学院基建处网站下载（网址http://jjc.huse.cn/），甲方不再提供纸质稿。

九、违约责任

1、乙方未能按期完成施工的，工程每延期一天，乙方须支付甲方违约金3000元/天。

2、乙方对甲方提出的整改意见未及时整改的，乙方须向甲方支付违约金2000元/次。

3、乙方在分项工程、工序未经甲方现场代表验收而进入下道工序施工的，乙方须向甲方支付违约金1000元/次。

4、乙方人员未持相关上岗证件施工的，乙方须向甲方支付违约金1000元/次。

5、乙方使用材料不符约定、以次充优、以假充真的，乙方除更换合格材料外，还须向甲方支付违约金2000元/次。

6、乙方在质保期内接到甲方通知后12小时内未能到场处理（以甲方电话或微信通知时间为准），乙方须向甲方支付违约金1000元/次，而且，甲方有权另行指派第三方维修，维修费用从质保金中扣除。

以上乙方违约责任甲方有权从最终结算金额或者质保金中扣除。

十、合同解除

（一）乙方出现下列情形之一的，甲方有权解除合同：

1、乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不力的。

2、因乙方原因停工三天及以上的。

3、不服从甲方现场管理，经甲方两次书面整改通知仍无改进的。

4、内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工的。

5、因拖欠工人工资、报酬，引发工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。

6、将工程擅自转包、分包的。

7、乙方人员在甲方校园发生群殴事件的。

（二）如甲方因上述情形解除合同的，乙方应当自收到甲方解除合同通知之日起三日内清场完毕，并按合同金额30%支付甲方违约金，违约金从双方最终结算金额中相应扣除。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十二、其他

1、本合同的组成：双方的招投标文件、谈判纪要以及乙方向甲方出具的承诺均是本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

2、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

3、本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，双方代表签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                       乙方（签章）：

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

年   月   日